## Hoja1
Codigo | Producto | UM | SISTEMA | Stock inicial
AA01 | Suministro Refrigerante AA | Kg | Suministros Aire Acondicionado | 754
AA02 | Suministro de soldadura | und | Suministros Aire Acondicionado | 511
AA03 | Suministro aislamiento témico ductos | m2 | Suministros Aire Acondicionado | 495
AA04 | Suministro Nitrogeno | m3 | Suministros Aire Acondicionado | 436
AA05 | Suministro Acetileno | kg | Suministros Aire Acondicionado | 392
AA06 | Suministro de Oxigeno | m3 | Suministros Aire Acondicionado | 389
AA07 | Suministro tubería de cobre | ml | Suministros Aire Acondicionado | 165
AA08 | Suministro de armaflex | ml | Suministros Aire Acondicionado | 164
AA09 | Suministro de filtro deshidratador | und | Suministros Aire Acondicionado | 93
AA10 | Suministro de tuerca | und | Suministros Aire Acondicionado | 89
AA11 | Suministro de valvula | und | Suministros Aire Acondicionado | 84
AA12 | Suministro de rele | und | Suministros Aire Acondicionado | 39
AA13 | Suministro de contactor trifásico | und | Suministros Aire Acondicionado | 24
AA14 | Suministro de Filtros AA | und | Suministros Aire Acondicionado | 19
AA15 | Suministro Presostato | und | Suministros Aire Acondicionado | 18
AA16 | Suministro Refrigerante AA (botella) | botella | Suministros Aire Acondicionado | 12
AA17 | Suministro Transformador 75 Vatios | und | Suministros Aire Acondicionado | 12
AA18 | Suministro de Capacitor | und | Suministros Aire Acondicionado | 12
AA19 | Suministro de Compresor | und | Suministros Aire Acondicionado | 9
AA20 | Suministro de motor ventilador UE 1/2HP | und | Suministros Aire Acondicionado | 9
AA21 | Suministro de arrancador electrónico | und | Suministros Aire Acondicionado | 7
AA22 | Suministro de protector de fase | und | Suministros Aire Acondicionado | 7
AA23 | Suministro de termostato AA | und | Suministros Aire Acondicionado | 6
AA24 | Suministro de rodajes | und | Suministros Aire Acondicionado | 5
AA25 | Suministro de motor ventilador UC 1/5HP | und | Suministros Aire Acondicionado | 3
AA26 | Suministro Secuenciador dual control | und | Suministros Aire Acondicionado | 3
AA27 | Suministro de motor ventilador UC 1/2HP | und | Suministros Aire Acondicionado | 3
AA28 | Suministro de ciroco de motor evaporador | und | Suministros Aire Acondicionado | 3
AA29 | Suministro de visor de línea | und | Suministros Aire Acondicionado | 3
AA30 | Suministro de motor ventilador UC 1/4HP | und | Suministros Aire Acondicionado | 2
AA31 | Suministro de motor ventilador UC 3/4HP | und | Suministros Aire Acondicionado | 2
SE01 | Suministro de cable aluminio 2x12 AWG | ml | Suministros Energía | 300
SE02 | Suministro de cable vulcanizado 3X10 AWG | ml | Suministros Energía | 200
SE03 | Suministro de cable aluminio 50mm | ml | Suministros Energía | 153
SE04 | Suministro de cable vulcanizado 2X14 AWG | ml | Suministros Energía | 115
SE05 | Suministro de interruptor termomagnético monofásico | unid | Suministros Energía | 107
SE06 | Suministro de cable aluminio 70mm | ml | Suministros Energía | 100
SE07 | Suministro de interruptor termomagnético trifásico | unid | Suministros Energía | 36.7
SE08 | Suministro de cable aluminio 10mm | ml | Suministros Energía | 20
SE09 | Suministro de interruptor termomagnético unipolar | und | Suministros Energía | 9
SE10 | Suministro de interruptor diferencial | und | Suministros Energía | 8
SE11 | Suministro de contactor trifásico | und | Suministros Energía | 5
SE12 | Suministro de ITM regulable trifásico | und | Suministros Energía | 4
GE01 | Suministro de Aceite | gln | Suministros GE | 3580
GE02 | Filtro de combustible | und | Suministros GE | 1646
GE03 | Filtro de aire | und | Suministros GE | 856
GE04 | Suministro de bateria GE | und | Suministros GE | 188
GE05 | Suministro de manguera para GE | und | Suministros GE | 175
GE06 | Filtro de aceite | und | Suministros GE | 1416
GE07 | Suministro de refrigerante GE | gln | Suministros GE | 1050
GE08 | Suministro de bujias | und | Suministros GE | 28
GE09 | Suministro de reten - empaques | und | Suministros GE | 26
GE10 | Suministro de rele | und | Suministros GE | 25
GE11 | Suministro de faja | und | Suministros GE | 80
GE12 | Suministro de bomba para GE | und | Suministros GE | 19
GE13 | Suministro de regulador de voltaje | und | Suministros GE | 15
GE14 | Suministro cargador bateria | und | Suministros GE | 15
GE15 | Suministro de empaquetadura GE | und | Suministros GE | 14
GE16 | Suministro de alternador | und | Suministros GE | 11
GE17 | Suministro de sensor temperatura GE | und | Suministros GE | 11
GE18 | Suministro de conmutador motorizado OTM | und | Suministros GE | 11
GE19 | Suministro de rodajes | und | Suministros GE | 11
GE20 | Suministro de sensor de Aceite GE | und | Suministros GE | 11
GE21 | Suministro de modulo 892 | und | Suministros GE | 10
GE22 | Suministro de anillos GEE | und | Suministros GE | 7
GE23 | Suministro de tobera de inyector GE | und | Suministros GE | 7
GE24 | Suministro de carburador | und | Suministros GE | 7
GE25 | Suministro de chapa encendido GEE | und | Suministros GE | 7
GE26 | Suministro de piston | und | Suministros GE | 7
GE27 | Suministro de Horometro | und | Suministros GE | 7
GE28 | Suministro de valvula de alivio | und | Suministros GE | 6
GE29 | Suministro de arrancador | und | Suministros GE | 6
GE30 | Suministro de brida galvanizada 2" | und | Suministros GE | 6
GE31 | Suministro de termostato GE | und | Suministros GE | 5
GE32 | Suministro de radiador GE | und | Suministros GE | 5
GE33 | Suministro de valvula GE | und | Suministros GE | 5
GE34 | Suministro de controlador DSE7320 (MK2) | und | Suministros GE | 11
GE35 | Suministro de calentador de agua | und | Suministros GE | 4
GE36 | Suministro jalador manual | und | Suministros GE | 4
GE37 | Suministro de juego de camisetas | und | Suministros GE | 3
GE38 | Suministro de Interface de expansión DSE2157 | und | Suministros GE | 3
GE39 | Suministro de puente de diodos | und | Suministros GE | 2
GE40 | Suministro de solenoide GE | und | Suministros GE | 2
GE41 | Suministro de valvula flapper | und | Suministros GE | 2
GE42 | Suministro de ventilador GE | und | Suministros GE | 2
SI01 | Pintura esmalte color , 2 manos | m2 | Suministros Infraestructura | 508
SI02 | Suministro de Linea de vida | ml | Suministros Infraestructura | 828
SI03 | Suministro de Impermeabilizantes | m2 | Suministros Infraestructura | 464
SI04 | Suministro tubería conduit 3/4" | ml | Suministros Infraestructura | 367
SI05 | Suministro de concertina | ml | Suministros Infraestructura | 367
SI06 | Suministro tubería conduit 1" | ml | Suministros Infraestructura | 336
SI07 | Suministro tubería conduit 1" y accesorios | ml | Suministros Infraestructura | 325
SI08 | Suministro tubería conduit 1" Tecnoflex | ml | Suministros Infraestructura | 207
SI09 | Suministro tubería conduit 1/2" | ml | Suministros Infraestructura | 191
SI10 | Suministro de tuberia PVC | und | Suministros Infraestructura | 171
SI11 | Suministro de pintura anticorrosiva | m2 | Suministros Infraestructura | 108
SI12 | Suministro de grapas | und | Suministros Infraestructura | 102
SI13 | Suministro de malla doble ancho | ml | Suministros Infraestructura | 100
SI14 | Suministro de pintura antioxidante | m2 | Suministros Infraestructura | 98
SI15 | Suministro de guardacabos | und | Suministros Infraestructura | 74
SI16 | Suministro de chapa puerta | und | Suministros Infraestructura | 72
SI17 | Suministro de lona liviana | ml | Suministros Infraestructura | 64
SI18 | Suministro de conectores bimetálico | und | Suministros Infraestructura | 64
SI19 | Suministro de templador | ml | Suministros Infraestructura | 47
SI20 | Suministro de platina de cobre | und | Suministros Infraestructura | 44
SI21 | Suministro de chaflan | und | Suministros Infraestructura | 40
SI22 | Suministro de malla de pescador | ml | Suministros Infraestructura | 36
SI23 | Suministro Sika - Impermeabilizantes | und | Suministros Infraestructura | 35
SI24 | Suministro de grilletes 1/2 | und | Suministros Infraestructura | 32
SI25 | Suministro de luz de emergencia | und | Suministros Infraestructura | 31
SI26 | Suministro de candado | und | Suministros Infraestructura | 30
SI27 | Suministro de señalizaciones | und | Suministros Infraestructura | 29
SI28 | Suministro de Grasa grafitada | und | Suministros Infraestructura | 21
SI29 | Suministro Mordaza de suspensión | und | Suministros Infraestructura | 20
SI30 | Suministro de calamina galvanizada 0.25mm | und | Suministros Infraestructura | 20
SI31 | Suministro de Tubo galvanizado 2" | und | Suministros Infraestructura | 20
SI32 | Suministro de soldadura exotermica | und | Suministros Infraestructura | 19
SI33 | Suministro de luminaria | und | Suministros Infraestructura | 18
SI34 | Suministro y Cambio de chapa de puerta | und | Suministros Infraestructura | 14
SI35 | Suministro de malla raschel | ml | Suministros Infraestructura | 11
SL01 | Suministro de conductor de aluminio 50mm | ml | Suministros LMT/LBT | 300
SL02 | Suministro de cable autoportante | ml | Suministros LMT/LBT | 265
SL03 | Suministro de fusible | und | Suministros LMT/LBT | 75
SL04 | Suministro de riostra | und | Suministros LMT/LBT | 42
SL05 | Suministro de grapas | und | Suministros LMT/LBT | 36
SL06 | Gestión y Tramites ante Concesionaria Electrica | und | Suministros LMT/LBT | 24
SL07 | Suministro de Unión tubular Ø=50 mm2 | und | Suministros LMT/LBT | 18
SL08 | Suministro de pararrayo | und | Suministros LMT/LBT | 18
SL09 | Suministro de seccionador fusible | und | Suministros LMT/LBT | 16
SL10 | Suministro de aislador LMT | und | Suministros LMT/LBT | 12
SL11 | Suministro deThorgel | und | Suministros LMT/LBT | 11
SL12 | Suministro dósis de quimica X 5 KG | und | Suministros LMT/LBT | 10
SL13 | Suministro de electrodo | und | Suministros LMT/LBT | 5
SOTM01 | Suministro de cable 4 - 6mm | ml | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 2069
SOTM02 | Suministro de cable 25 - 35mm | ml | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 1824
SOTM03 | Suministro de Cable UTP | ml | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 1154
SOTM04 | Suministro de cable para soldar | ml | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 954
SOTM05 | Suministro de cable coaxial | ml | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 680
SOTM06 | Suministro de cable 10 - 16mm | ml | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 628
SOTM07 | Suministro de cable 50-70mm | ml | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 352
SOTM08 | Suministro Techo Fibra Vegetal Rojo 3 mm 0.95 x 2 m | und | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 184
SOTM09 | Suministro de F.O. | und | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 114
SOTM10 | Suministro de cable concentrico | ml | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 112
SOTM11 | Suministro de cable desnudo cobre | ml | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 102
SOTM12 | Suministro de cable aluminio 2x16mm | ml | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 40
SOTM13 | Suministro de jumper superflex | und | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 65
SOTM14 | Suministro de jumper F.O. | und | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 6
SOTM15 | Suministro de Transceiver | und | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 62
SOTM16 | Suministro de cable RET | und | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 32
SOTM17 | Suministro de valvula de bola | und | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 9
SOTM18 | Suministro de soporte de antena RF | und | Suministros Otros Trabajos de Mantenimiento | 2